附件1

2025年农产品质量安全检测能力

验证单位名单

| 序号 | 考核单位 |
| --- | --- |
| 1 | 贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 |
| 2 | 花溪区农产品质量安全检验检测站 |
| 3 | 开阳县农产品质量安全检验检测站 |
| 4 | 息烽县农产品质量安全检验检测中心 |
| 5 | 清镇市农产品质量检测站 |
| 6 | 修文县农产品质量安全监督检测站 |
| 7 | 遵义市产品质量检验检测院 |
| 8 | 遵义市播州区农产品质量检测站 |
| 9 | 绥阳县农产品质量安全检测中心 |
| 10 | 桐梓县农业技术服务中心 |
| 11 | 湄潭县农村发展服务中心 |
| 12 | 正安县种植业发展中心 |
| 13 | 务川仡佬族苗族自治县种植业发展中心 |
| 14 | 仁怀市农产品质量安全检验检测站 |
| 15 | 道真仡佬族苗族自治县农产品质量安全检测站 |
| 16 | 习水县农产品质量安全检验检测中心 |
| 17 | 余庆县种植业发展服务中心 |
| 18 | 赤水市种植业发展服务中心 |
| 19 | 凤冈县动植物疫病检疫防治中心 |
| 20 | 六盘水市检验检测中心 |
| 21 | 六枝特区农产品质量安全检测中心 |
| 22 | 盘州市检验检测中心 |
| 23 | 六盘水市水城区农产品质量安全检测站 |
| 24 | 安顺市农产品质量安全监督检验检测中心 |
| 25 | 关岭布依族苗族自治县农产品质量安全检验检测站 |
| 26 | 镇宁自治县农产品质量安全监督检验检测中心 |
| 27 | 安顺市西秀区农产品质量安全检测站 |
| 28 | 普定县农产品质量安全监督检验检测中心 |
| 29 | 紫云苗族布依族自治县农产品质量安全监督检验检测中心 |
| 30 | 安顺市平坝区农产品质量检测中心 |
| 31 | 毕节市农产品质量检验测试中心 |
| 32 | 毕节市七星关区农产品质量安全检验检测中心 |
| 33 | 黔西市农产品质量安全检验测试中心 |
| 34 | 织金县农产品质量检测中心 |
| 35 | 大方县农产品质量安全检验检测中心 |
| 36 | 威宁彝族回族苗族自治县农产品质量安全检测中心 |
| 37 | 金沙县农产品质量检测中心 |
| 38 | 纳雍县农产品质量安全检验检测站 |
| 39 | 赫章县农产品质量安全监测中心 |
| 40 | 铜仁市农产品质量安全检验测试中心 |
| 41 | 印江土家族苗族自治县农产品质量安全监督检验测试站 |
| 42 | 松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站 |
| 43 | 江口县农产品质量安全检测站 |
| 44 | 沿河土家族自治县农（畜）产品质量安全监督检测站 |
| 45 | 德江县农产品质量安全监督检验测试站 |
| 46 | 石阡县农产品质量认证和检测站 |
| 47 | 思南县农产品质量安全检测站 |
| 48 | 玉屏侗族自治县农产品质量安全监督检测站 |
| 49 | 黔东南州农产品质量安全检测中心 |
| 50 | 雷山县农产品质量安全检验检测中心 |
| 51 | 黎平县农产品质量检测检验站 |
| 52 | 剑河县农产品质量安全检测站 |
| 53 | 麻江县农产品质量安全和绿色发展服务站 |
| 54 | 黄平县农产品质量检测站 |
| 55 | 台江县农产品质量安全检测站 |
| 56 | 从江县土肥与农产品质量安全工作站 |
| 57 | 天柱县农产品质量安全检验检测中心 |
| 58 | 岑巩县农产品质量安全检验检测站 |
| 59 | 镇远县农产品质量安全检测中心 |
| 60 | 施秉县农产品质量安全检验检测站 |
| 61 | 锦屏县农产品质量检测中心 |
| 62 | 三穗县农产品质量安全检测中心 |
| 63 | 丹寨县农产品质量安全检测站 |
| 64 | 榕江县农产品质量安全服务中心 |
| 65 | 凯里市农产品绿色发展中心 |
| 66 | 黔南州农产品质量安全综合检测中心 |
| 67 | 福泉市农产品质量安全综合检测站 |
| 68 | 惠水县农产品质量安全综合检测站 |
| 69 | 荔波县农产品质量安全检测站 |
| 70 | 长顺县农产品质量安全检验检测中心 |
| 71 | 龙里县农产品质量安全综合检测中心 |
| 72 | 罗甸县农产品质量安全检测中心 |
| 73 | 平塘县农产品质量安全综合检测中心 |
| 74 | 三都水族自治县农产品质量安全综合检测中心 |
| 75 | 独山县农产品质量安全综合检测中心 |
| 76 | 瓮安县农产品质量安全监测检测中心 |
| 77 | 贵定县农产品质量安全综合检测中心 |
| 78 | 黔西南州农产品质量安全检测中心 |
| 79 | 兴义市农产品质量安全监测中心 |
| 80 | 贞丰县农业农村局农产品质量检测中心 |
| 81 | 兴仁市农业综合服务中心 |
| 82 | 安龙县农（畜、渔）产品和兽药饲料质量安全检测站 |
| 83 | 普安县农产品质量安全检测中心 |
| 84 | 晴隆县农产品质量安全检验检测站 |
| 85 | 册亨县农产品质量监测站 |
| 86 | 望谟县农产品质量安全检验检测站 |

附件2

2025年农产品质量安全检测能力验证项目及检测方法汇总表

| 类别 | 验证项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农产品中农药残留检测 A样 | 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、对硫磷、甲基对硫磷、甲氰菊酯、联苯菊酯、腐霉利、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761-2008）或能力验证前处理作业指导书或其他方法； | 县（市、区）级质检机构报名此项 |
| 农产品中农药残留检测 B样 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、腐霉利、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、虫螨腈、二甲戊乐灵、乙螨唑、灭多威、克百威（包括3-羟基克百威）、多菌灵、吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、氟啶脲、咪鲜胺、烯酰吗啉、吡唑醚菌酯 | 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761-2008）； 《水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》（GB 23200.8-2016）； 《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相质谱-串联质谱法》（GB/T 20769-2008）； 《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》（GB 23200.113）； 《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》（GB 23200.121-2021）； 能力验证前处理作业指导书或其他方法； | 市（州）和第三方农产品质检机构报名此项 |
| 畜禽产品中兽药残留检测 | 磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺氯哒嗪、磺胺间甲氧嘧啶 | 《动物源性食品中13种磺胺类药物多残留的测定-高效液相色谱法》（GB 29694-2013）或《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》（农业部1025号公告-23-2008）或能力验证前处理作业指导书或其他方法。 |  |

附件3

2025年农产品质量安全检测能力验证

专家组名单

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
| 蔡兴洪 | 贵州省农业农村厅农产品质量安全监管处 | 处 长 |
| 蔡 滔 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 主 任 |
| 张明均 | 贵州省兽药饲料检测所 | 所 长 |
| 谭克均 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 副主任 |
| 刘 凯 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级农艺师 |
| 熊胜利 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级畜牧师 |
| 王 震 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级实验师 |
| 李 俊 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级实验师 |
| 庞宏宇 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级农艺师 |
| 金晓峰 | 贵州省兽药饲料检测所 | 正高级实验师 |
| 赖 飞 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级农艺师 |
| 黄 鑫 | 贵州省兽药饲料检测所 | 高级工程师 |
| 栾庆祥 | 贵州省兽药饲料检测所 | 高级实验师 |

附件4

2025年农产品质量安全检测能力验证报名表

| 参加单位名称 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 检测机构类别 | 市（州）级□ 县级 □ 其他□ |  |  |
| 负 责 人 |  | 电 话 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 传 真 |  | E-mail |  |
| 参加类别 及项目 （请划“√”） | 农产品中农药残留□ 参加项目： A样£ B样£ |  |  |
|  | 畜产品中兽药残留□ |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.农药残留报名表发送至gzncpzj@163.com

2.兽药残留报名表发送至gzssysljcs@163.com

附件5

2025年农产品质量安全检测能力验证结果

上报表（农产品中农药残留）

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 编 号 |  |  |  | 领样时间 |  |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  | 检测仪器型号 |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 平行样品检出含量（mg/kg） |  | 平均值含量（mg/kg） |  | 相对标准 偏差（%） | 质控添加 浓度（mg/kg） |  | 质控回收率（%） |
| 备注:请填写单位全称，书写务必端正，字迹清晰。结果表发送至邮箱：gzncpzj@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：               审核：               制表：

附件6

2025年农产品质量安全检测能力验证结果

上报表（畜禽产品中兽药残留）

填报日期：

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证项目 |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 领样时间 |  |  |  | 上报结果时间 |  |  |
| 检测方法 |  |  |  | 检测仪器型号 |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 测试样品名称 |  | 样品1 （μg/kg） | 样品2 （μg/kg） |  | 平均值 （μg/kg） | 相对偏差（%） |
| 考核 样品 |  |  |  |  |  |  |
| 能力验证主要完成人员（限3人） |  |  |  |  |  |  |

批准：               审核：               制表：                                     注：1.结果表发送至邮箱：gzssysljcs@163.com；

2.请填写单位全称，书写务必端正，字迹清晰。

附件7

2025年能力验证前处理作业指导书

一、农产品中农药残留的检测

（一）A样（基质为老南瓜）

提取：按NY/T 761方法。每份考核样品（35g）中加入70mL乙腈，高速匀浆2min后用滤纸过滤或抽滤，过滤至装有8—10 g氯化钠具塞量筒中，剧烈振摇1min，静置分层30min以上，上层乙腈相体积约为50—60mL；每个考核样品包括3份平行样，每份样品必须全部一次性提取，不需重新称样。

净化：

第一份：取10mL提取液，按照NY/T 761有机磷类农药测定步骤进行前处理，用气相色谱（FPD）进行测定。

第二份：取10mL提取液，按照NY/T 761有机氯和菊酯类农药测定步骤进行前处理，用气相色谱（ECD）进行测定。

（二）B样（基质为老南瓜）

提取：按NY/T 761方法。每份考核样品（50 g）中加入100 mL乙腈，高速匀浆2min后用滤纸过滤或抽滤，过滤至装有12—15g氯化钠具塞量筒中，剧烈振摇1min，静置分层30min以上，上层乙腈相体积约为70—80mL；每份样品必须全部一次性提取，不需重新称样。

净化：

第一份：按照GB 23200.8或GB 23200.113农残测定步骤，进行前处理，用气相色谱质谱仪进行测定。

第二份：按照GB/T 20769或GB23200.121农残测定步骤，进行前处理，用液相色谱质谱仪进行测定。

（注：可采取其他方法净化、上机检测，过程中注意样品的浓缩比例，简述方法过程，以便结果研判。）

（三）结果提交

结果上报在96小时内完成（以电子邮件或传真时间为准），上报结果后检测机构应在24小时内邮寄考核材料（以邮戳或电子收件时间为准。邮寄地址：贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路34号，贵州省农产品质检中心，邮编：550004，收件人：王艺蓉，电话：15285126310）。

考核材料：包含结果上报表、检验报告、实验原始记录等。

检测机构应及时准确填写实验原始记录，检验过程中的动态数据记录、如空白样品及加标样品称样量、加标量、加标标样浓度、实验室温湿度；实验过程中所用计量仪器的编号等应及时记录。

结果保留3位有效数字，平行样残留含量及平均含量、相对偏差，提供加标回收率计算公式与结果，按当天检验情况填写并附色谱图。

色谱图信息至少包括:色谱仪器设备序列号或ID、身份识别码,数据文件保存路径、样品名称（注明标液、空白、加标回收、考核样）、样品编号、进样瓶号、进样时间、进样量、色谱峰保留时间及面积等。

（四）结果评判标准

定量结果以所报含量相对于组织单位添加含量的回收率为标准判定，出现定性结果错误的判为不合格。原始记录规范、计算结果正确的判定为合格，原始记录不规范、计算结果有误的判定为不合格。必要时，我单位将组织专家实地对检验情况进行核查，检验情况存在弄虚作假的判定为不合格。

二、畜禽产品中兽药残留检测

（一）样品的接收

本次能力验证考核样品在发放前已进行均匀性和稳定性实验,确保检验结果的差异不是由样品的差异所致。考核样品提供2个平行双样，均为空白添加样品。考核样品基质是鸡肉，每个样品重5.00g，样品编号为H*-1和H*-2。

- 1.统一不提供标准工作液。

2.统一不提供空白样品和固相萃取柱等实验用品。

- 3.统一不提供检验原始记录格式，以本实验室日常检测原始记录格式为准。

- 4.交接样品时，请查验样品，填写验证样品单，确认样品状态是否完好。

- （二）检测项目及说明

鸡肉中磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺氯哒嗪、磺胺间甲氧嘧啶4种药物。

- 1.检测时需要定性含有什么药物，再定量。

- 2.检测时直接用领样时装样品的试管操作，不需要转移，以免损失。

（三）检验依据

按《动物源性食品中13种磺胺类药物多残留的测定-高效液相色谱法》（GB 29694-2013）或《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》（农业部1025号公告-23-2008）执行。

（四）结果提交

结果以药物单体计，结果保留3位有效数字；结果不经回收率校正。请于收到样品后96小时内将结果上报表通过邮箱（邮箱：gzssysljcs@163.com）上报，并将以下文件一并寄回我单位：

1.结果上报表原件（盖章）

2.原始检验记录复印件（包括空白、标准溶液、阳性添加及考核样品图谱）

邮寄地址：贵州省贵阳市贵惠路130号，贵州省兽药饲料检测所，邮编：550003，收件人：张丹梅，电话：18810614928。

各实验室应及时准确填写实验原始记录。检验过程中的动态数据，如2份平行供试试料重量、空白试料（空白对照）及空白添加试料（阳性对照）的称样量、实验过程中所用计量仪器的编号等应及时记录；对照溶液浓度、进样量、测定数据按操作时的实际量填写；实验室温湿度，残留量计算过程及结果，平行实验样品残留量的平均值，回收率计算公式与结果，按当天检验情况填写并附色谱图。

色谱图信息至少包括:样品名称（注明标液、空白、阳性添加、考核样品）、样品编号、进样瓶号、进样时间、进样量、色谱峰保留时间及峰面积等。

（五）结果评判标准

结果评判以所测结果相对于组织单位添加浓度的回收率为标准，药物定性正确的判为合格，定性错误的判为不合格。原始记录规范、计算结果正确的判定为合格，原始记录不规范、计算结果有误的判定为不合格。必要时，我单位将组织专家实地对检验情况进行核查，检验情况存在弄虚作假的判定为不合格。